## Tabla de valoración (hidden)
VALORACIÓN DE LA FRECUENCIA DE LOS RIESGOS
Frecuencia- probailidad
Calificación | Valoración
Baja | 1
Media | 2 | Valoración riesgo inherente
Alta | 3 | Probabilidad | Impacto | Inherente
|  |  |  | Valor |  | Clasificación
|  | 1 | 5 | 5 | Menor o igual a 5 | Aceptable
VALORACIÓN DE IMPACTO DE LOS RIESGOS |  |  | 10 | 10 | Mayor o igual a 5 y menor o igual a 10 | Tolerable
Gravedad- impacto |  |  | 20 | 20
Calificación | Valoración | 2 | 5 | 10 | Mayor a 10 y menor o igual 20 | Moderado
Leve | 5 |  | 10 | 20
Moderado | 10 |  | 20 | 40
Catastrófico | 20 | 3 | 5 | 15 | Mayor a 30 y menor o igual a 40 | Importante
|  |  | 10 | 30
|  |  | 20 | 60 | Mayor a 40 | Inaceptable
NIVEL RIESGO INHERENTE
Probabilidad * impacto
Calificación | Valoración
Aceptable
Tolerable
Moderado
Importante
Inaceptable

## PATOLOGÍA
|  | Mapa de riesgo | [5 empty] | Código: C.6.FOR.OO3 | [6 empty] | Mapa de riesgo | [7 empty] | Código: C.6.FOR.OO3
[8 empty] | Versión:01 | [14 empty] | Versión:01
|  | Hospital San Jerónimo de Montería | [5 empty] | Fecha: Diciembre de 2018 | [6 empty] | Hospital San Jerónimo de Montería | [7 empty] | Fecha: Diciembre de 2018
|  | Vigencia 2022 | [5 empty] | Aprobado por: Gestión de la calidad | [6 empty] | Vigencia 2020 | [7 empty] | Aprobado por: Gestión de la calidad
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [12 empty] | VALORACIÓN DEL RIESGO
Nombre del área / proceso |  | Laboratorio clínico |  | Líder del área / proceso | Coordinador de laboratorio clínico | [7 empty] | Nombre del área / proceso |  |  |  | Patología | Líder del área / proceso | Coordinador de laboratorio clínico
Código del riesgo | Nombre del riesgo | Descripción | Clasificación del Riesgo | Causas | Consecuencias | Riesgo Inherente | [6 empty] | Código del riesgo | Existe control? | Documentado | Valoración del control | Descripción del control | Frecuencia del control | Responsable | Riesgo Residual |  | Riesgo Residual | Tratamiento
[6 empty] | Prob/ Frec | Valor | Impacto/ Gravedad | Valor | Valor |  | Nivel | [7 empty] | Valor |  | Nivel
B.4.2. R001 | Fallas en la atención del usuario en la toma muestras | Prestaciones del servicio bajo condiciones | Riesgo operativo | Condiciones no idóneas para la toma de muestras. | Diagnósticos errados / Insatisfacción en la atención del usuario | Media | 2 | Catastrófico | 20 | 40 | 26.6667 | Aceptable | B.4.2. R001 | SI | SI | 75% | Se lleva registro de las muestras recibidas con fecha y hora y responsable de quien entrega y quien recibe. | Permanente | Bacterióloga-Coordinación de laboratorio/ Auxiliar de Laboratorio/ Gestión de calidad del laboratorio clínico. | 6.6667 | 3.3333 | Aceptable | Asumir el riesgo
|  |  |  | Mala manipulación e identificación de las muestras tomadas. | Pérdida de resultados/ Pérdida de atención médica por falta de ayuda diagnóstica. | Media | 2 | Catastrófico | 20 | 40 |  |  |  | SI | SI | 75% | Adherirse al proceso de toma e identificación de las muestras adoptadas en el laboratorio dentro del SGCC. | Permanente |  | 6.6667
B.4.2. R006 | Error en la identificación de las muestras clínicas | Recibir muestras sin el adecuado diligenciamiento de la solicitud (identificación del paciente, tipo de análisis, descripción de la muestra, entre otros). | Riesgo de cumplimiento | Falencias en el procedimiento de recepción de muestras. | Posibles errores al momento de procesar la muestra. | Media | 2 | Moderado | 10 | 20 | 15 | Moderado | B.4.2. R006 | SI | SI | 75% | Realizar una limpieza adecuada a la morgue | Permanente | Personal de aseo/ Profesional medio ambiente | 3.75 | 3.75 | Aceptable | Reducir el riesgo
|  |  |  | Falencias en el diligenciamiento de la solicitud. Por falta de información y por identificación incorrecta del paciente, la identificación puede ser incompleta por falta del nombre o número de historia del paciente, del motivo para realizar la medición o el examen , del médico solicitante para el diagnóstico. | Posible cruce de resultados entre dos pacientes que podría repercutir negativamente a ambos. Afectación en el diagnóstico del paciente. | Baja | 1 | Moderado | 10 | 10 |  |  |  | SI | SI | 75% | Se tiene una lista de chequeo para recibir las muestras y se capacita al personal que se ocupa de la obtención de las muestras clínicas. | Permanente | Patóloga / equipo de trabajo | 3.75
[14 empty] | SI | SI | 75% | La muestras procedentes de cirugía se verifican con la lista y se registran en el libro con firma de entrega y recibido y se rotulan. | Permanente | Patóloga / equipo de trabajo | 3.75
[14 empty] | SI | SI | 75% | Se tiene un procedimiento para el recibo de muestras y se cuenta con personal capacitado experto en el recibo de muestras. | Permanente | Patóloga / equipo de trabajo | 3.75
B.4.2. R007 | Entrega de resultados | Falencias en la entrega de resultados (entregar el resultado al paciente equivocado y/o incumplimiento de los tiempos de respuesta). | Riesgo de cumplimiento | Errores en la identificación del paciente. No verificar la identificación del paciente al momento de entregar los resultados. | Mala imagen de la institución Afectación del diagnóstico del paciente. Posible afectación del estado de salud del paciente. | Media | 2 | Moderado | 10 | 20 | 20 | Moderado | B.4.2. R007 | SI | SI | 75% | Antes de entregar el resultado se constata la identificación del paciente. Se tiene un procedimiento para identificar las muestras. | Inmediato | Patóloga / equipo de trabajo | 5 | 5 | Aceptable | Evitar el riesgo
Riesgo estratégico
Riesgo operativo
Riesgo de imagen
Riesgo financiero
Riesgo de cumplimiento
Riesgo de tecnología
Riesgo de corrupción
[5 empty] | Alta |  |  | Leve
[5 empty] | Media |  |  | Moderado
[5 empty] | Baja |  |  | Catastrófico
Evitar el riesgo
Reducir el riesgo
Compartir el riesgo
Asumir el riesgo
Transferir el riesgo
[14 empty] | SI | SI
[14 empty] | NO | NO
Note on Q7: Usuario de Windows: No existe no documentado 0% Existe no documentado 50% Existe documentado 75%

## IMAGENES DX
| Mapa de riesgo | [5 empty] | Código: C.6.FOR.OO3 | [6 empty] | Mapa de riesgo | [7 empty] | Código: C.6.FOR.OO3
[7 empty] | Versión:01 | [14 empty] | Versión:01
| Hospital San Jerónimo de Montería | [5 empty] | Fecha: Diciembre de 2018 | [6 empty] | Hospital San Jerónimo de Montería | [7 empty] | Fecha: Diciembre de 2018
| Vigencia 2022 | [5 empty] | Aprobado por: Gestión de la calidad | [6 empty] | Vigencia 2020 | [7 empty] | Aprobado por: Gestión de la calidad
VALORACIÓN DEL RIESGO
Nombre del área / proceso | Imágenes Diagnosticas |  | Líder del área / proceso | Coordinador de Apoyo Diagnostico | [7 empty] | Nombre del área / proceso |  |  |  | IMÁGENES DIAGNOSTICAS | Líder del área / proceso | Lider UENS Apoyo Diagnosticos
Nombre del riesgo | Descripción | Clasificación del Riesgo | Causas | Consecuencias | Riesgo Inherente | [6 empty] | Código del riesgo | Existe control? | Documentado | Valoración del control | Descripción del control | Frecuencia del control | Responsable | Riesgo Residual |  | Riesgo Residual | Tratamiento
[5 empty] | Prob/ Frec | Valor | Impacto/ Gravedad | Valor | Valor |  | Nivel | [7 empty] | Valor |  | Nivel
Repeticion de estudios imageneologicos por perdida de estos en el equipo. | Se borran los estudios por fallas del software del equipo por lo que se requiere la repeticion del estudio. | Riesgo de tecnología | Manipulacion por parte de personal externo al area de imágenes diagnosticas. | Repeticion de estudios exponiendo al paciente a doble radiacion ionizante. | Baja | 1 | Leve | 5 | 5 | 5 | Aceptable |  | SI | SI | 50% | Verificación de registros de pacientes realizados | Permanente | Tecnicos y tecnologos de imágenes diagnosticas Lider del area Transcriptoras recepcionista | 2.5 | 2.5 | Aceptable | Asumir el riesgo
2.5
Repetición de estudio por duplicidad de la información. | Se presenta solicitud duplicada de los estudios en el software | Riesgo operativo | Solicitud duplicada de los estudios por error del medico tratante | Repeticion de estudios exponiendo al paciente a doble radiacion ionizante. | Media | 2 | Moderado | 10 | 20 | 20 | Moderado |  | SI | NO | 0% | Socializar a equipo medico los hallazgos de dupliocidad Auditoria de solicitudes | Permanente | Tecnicos y tecnologos de imágenes diagnosticas Lider del area Transcriptoras recepcionista |  |  | Aceptable | Compartir el riesgo
Averia de equipos de imageneologia | Daño de los equipos de imageneologia tales como ecografo, tomografo, Rx fijo y/o Rx Portatil. | Riesgo operativo | Falta de mantenimientos preventivos de los equipos Fluctuacion de energia | Suspensión de servicio Inoportunidad del servicio | Baja | 1 | Catastrófico | 20 | 20 | 20 | Moderado |  | SI | SI | 50% | Contrato de mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos del area. | Permanente |  | 10 | 10 | Tolerable | Reducir el riesgo
Falta de insumos para la prestacion de servicio ambulatorio | No se cuenta con los insumos para la prestacion de servicios ambulatorios que permitan la entrega de las imágenes en medio magnetico. | Riesgo operativo | Falta de contratacion para suministro de insumos para la prestacion del servicio | Insatisfaccion del usuario | Baja | 1 | Moderado | 10 | 10 | 10 | Tolerable |  | SI | NO | 50% | Solicitar con anticipación los insumos requeridos a las areas pertinenetes. |  | Tecnicos y tecnologos de imágenes diagnosticas Lider del area Transcriptoras recepcionista | 5 | 7.5 | Tolerable | Asumir el riesgo
10
Error en la identificación de las imágenes | Realizar estudios imageneologicos sin el adecuado diligenciamiento de la solicitud. | Riesgo de cumplimiento | Falencias en el procedimiento de realizacion de la imagen. | Posible cruce de resultados entre dos pacientes que podría repercutir negativamente a ambos. Afectación en el diagnóstico del paciente. | Baja | 1 | Leve | 5 | 5 | #N/A | Aceptable | #REF! | SI | SI | 50% | Verificación de identificación de los usuarios Confrontar con la solicitud y el registro |  | Tecnicos y tecnologos de imágenes diagnosticas Lider del area Transcriptoras recepcionista | #N/A | #N/A | Aceptable | Reducir el riesgo
|  |  | Falencias en el diligenciamiento de la solicitud. Por falta de información y por identificación incorrecta del paciente, la identificación puede ser incompleta por falta del nombre o número de historia del paciente, del motivo para realizar el examen , del médico solicitante para el diagnóstico. |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A |  | Aceptable
Error en la lectura de los estudios imageneologico | Datos errados en la lectura de los estudios por partes de los radiologos | Riesgo operativo | Exceso de estudios para lecturas durante la jornada. Inexperiencia del especialista | Manejo inadecuado de pacientes por error en la lectura. | Baja |  | Catastrófico |  |  |  | Aceptable |  | SI | NO | 50% | Socialización con radiologia para minimizar los errores |  | Tecnicos y tecnologos de imágenes diagnosticas Lider del area Transcriptoras recepcionista |  |  | Aceptable | Reducir el riesgo
Demora en el reporte de resultados | Entrega de resultados por demoras en las lecturas de los estudios imageneologicos. | Riesgo operativo | Demora en la transcripcion y cargue de los estudios leidos por parte de los radiologos | Inoportunidad de resultado | Media |  | Leve |  |  |  | Aceptable |  | SI | SI | 50% | Garantizar la transcripción de los estudios dentro del tiempo establecido |  |  |  |  | Aceptable | Reducir el riesgo
Error en la solicitud de los estudios | Solicitud de estudios erronea por parte del equipo medico cargando codigos que no corresponden con lo requerido. | Riesgo operativo | Desconocimiento de codigo asociado al estudio requerido | Error en la solicitud | Baja |  | Leve |  |  |  | Aceptable |  | SI | NO | 50% | Notificar de manera oportuna la solicitud presentada revision de codigos cargados por parte de la recepcionistas y tecnicos rx |  | Tecnicos y tecnologos de imágenes diagnosticas Lider del area Transcriptoras recepcionista |  |  | Aceptable | Reducir el riesgo
Entrega de resultados errado | Falencias en la entrega de resultados (entregar el resultado al paciente equivocado y/o incumplimiento de los tiempos de respuesta). | Riesgo de cumplimiento | Errores en la identificación del paciente. No verificar la identificación del paciente al momento de entregar los resultados. | Mala imagen de la institución Afectación del diagnóstico del paciente. Posible afectación del estado de salud del paciente. | Baja | 1 | Moderado | 10 | 10 | 10 | Tolerable |  | SI | SI | 50% | Revision de resultado confrontado con el numero de documento de paciente. |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | Evitar el riesgo
Tecnicos y tecnologos de imágenes diagnosticas Lider del area Transcriptoras recepcionista
|  | Riesgo estratégico | [15 empty] | Tecnicos y tecnologos de imágenes diagnosticas Lider del area Transcriptoras recepcionista
Riesgo operativo
|  | Riesgo de imagen | [15 empty] | Tecnicos y tecnologos de imágenes diagnosticas Lider del area Transcriptoras recepcionista
Riesgo financiero
|  | Riesgo de cumplimiento | [15 empty] | Tecnicos y tecnologos de imágenes diagnosticas Lider del area Transcriptoras recepcionista
Riesgo de tecnología
|  | Riesgo de corrupción | [15 empty] | Tecnicos y tecnologos de imágenes diagnosticas Lider del area Transcriptoras recepcionista
Tecnicos y tecnologos de imágenes diagnosticas Lider del area Transcriptoras recepcionista
Tecnicos y tecnologos de imágenes diagnosticas Lider del area Transcriptoras recepcionista
Tecnicos y tecnologos de imágenes diagnosticas Lider del area Transcriptoras recepcionista
Tecnicos y tecnologos de imágenes diagnosticas Lider del area Transcriptoras recepcionista
Tecnicos y tecnologos de imágenes diagnosticas Lider del area Transcriptoras recepcionista
Tecnicos y tecnologos de imágenes diagnosticas Lider del area Transcriptoras recepcionista
Tecnicos y tecnologos de imágenes diagnosticas Lider del area Transcriptoras recepcionista
Tecnicos y tecnologos de imágenes diagnosticas Lider del area Transcriptoras recepcionista
Tecnicos y tecnologos de imágenes diagnosticas Lider del area Transcriptoras recepcionista
Tecnicos y tecnologos de imágenes diagnosticas Lider del area Transcriptoras recepcionista
Tecnicos y tecnologos de imágenes diagnosticas Lider del area Transcriptoras recepcionista
Tecnicos y tecnologos de imágenes diagnosticas Lider del area Transcriptoras recepcionista
Tecnicos y tecnologos de imágenes diagnosticas Lider del area Transcriptoras recepcionista
Tecnicos y tecnologos de imágenes diagnosticas Lider del area Transcriptoras recepcionista
Tecnicos y tecnologos de imágenes diagnosticas Lider del area Transcriptoras recepcionista
Tecnicos y tecnologos de imágenes diagnosticas Lider del area Transcriptoras recepcionista
Tecnicos y tecnologos de imágenes diagnosticas Lider del area Transcriptoras recepcionista
Tecnicos y tecnologos de imágenes diagnosticas Lider del area Transcriptoras recepcionista
Tecnicos y tecnologos de imágenes diagnosticas Lider del area Transcriptoras recepcionista
Tecnicos y tecnologos de imágenes diagnosticas Lider del area Transcriptoras recepcionista
Tecnicos y tecnologos de imágenes diagnosticas Lider del area Transcriptoras recepcionista
Tecnicos y tecnologos de imágenes diagnosticas Lider del area Transcriptoras recepcionista
Tecnicos y tecnologos de imágenes diagnosticas Lider del area Transcriptoras recepcionista
Tecnicos y tecnologos de imágenes diagnosticas Lider del area Transcriptoras recepcionista
Tecnicos y tecnologos de imágenes diagnosticas Lider del area Transcriptoras recepcionista
Tecnicos y tecnologos de imágenes diagnosticas Lider del area Transcriptoras recepcionista
Tecnicos y tecnologos de imágenes diagnosticas Lider del area Transcriptoras recepcionista
Tecnicos y tecnologos de imágenes diagnosticas Lider del area Transcriptoras recepcionista
Tecnicos y tecnologos de imágenes diagnosticas Lider del area Transcriptoras recepcionista
Tecnicos y tecnologos de imágenes diagnosticas Lider del area Transcriptoras recepcionista
Tecnicos y tecnologos de imágenes diagnosticas Lider del area Transcriptoras recepcionista
Tecnicos y tecnologos de imágenes diagnosticas Lider del area Transcriptoras recepcionista
Tecnicos y tecnologos de imágenes diagnosticas Lider del area Transcriptoras recepcionista
Tecnicos y tecnologos de imágenes diagnosticas Lider del area Transcriptoras recepcionista
Tecnicos y tecnologos de imágenes diagnosticas Lider del area Transcriptoras recepcionista
Tecnicos y tecnologos de imágenes diagnosticas Lider del area Transcriptoras recepcionista
Tecnicos y tecnologos de imágenes diagnosticas Lider del area Transcriptoras recepcionista
Tecnicos y tecnologos de imágenes diagnosticas Lider del area Transcriptoras recepcionista
Tecnicos y tecnologos de imágenes diagnosticas Lider del area Transcriptoras recepcionista
Tecnicos y tecnologos de imágenes diagnosticas Lider del area Transcriptoras recepcionista
Tecnicos y tecnologos de imágenes diagnosticas Lider del area Transcriptoras recepcionista
Tecnicos y tecnologos de imágenes diagnosticas Lider del area Transcriptoras recepcionista
Tecnicos y tecnologos de imágenes diagnosticas Lider del area Transcriptoras recepcionista
Tecnicos y tecnologos de imágenes diagnosticas Lider del area Transcriptoras recepcionista
Tecnicos y tecnologos de imágenes diagnosticas Lider del area Transcriptoras recepcionista
Tecnicos y tecnologos de imágenes diagnosticas Lider del area Transcriptoras recepcionista
Tecnicos y tecnologos de imágenes diagnosticas Lider del area Transcriptoras recepcionista
Tecnicos y tecnologos de imágenes diagnosticas Lider del area Transcriptoras recepcionista
Tecnicos y tecnologos de imágenes diagnosticas Lider del area Transcriptoras recepcionista
Tecnicos y tecnologos de imágenes diagnosticas Lider del area Transcriptoras recepcionista
Tecnicos y tecnologos de imágenes diagnosticas Lider del area Transcriptoras recepcionista
Tecnicos y tecnologos de imágenes diagnosticas Lider del area Transcriptoras recepcionista
Tecnicos y tecnologos de imágenes diagnosticas Lider del area Transcriptoras recepcionista
Tecnicos y tecnologos de imágenes diagnosticas Lider del area Transcriptoras recepcionista
Tecnicos y tecnologos de imágenes diagnosticas Lider del area Transcriptoras recepcionista
Tecnicos y tecnologos de imágenes diagnosticas Lider del area Transcriptoras recepcionista
Tecnicos y tecnologos de imágenes diagnosticas Lider del area Transcriptoras recepcionista
|  |  |  | Alta |  |  | Leve
|  |  |  | Media |  |  | Moderado | [10 empty] | Tecnicos y tecnologos de imágenes diagnosticas Lider del area Transcriptoras recepcionista
|  |  |  | Baja |  |  | Catastrófico
Tecnicos y tecnologos de imágenes diagnosticas Lider del area Transcriptoras recepcionista
[18 empty] | Tecnicos y tecnologos de imágenes diagnosticas Lider del area Transcriptoras recepcionista |  |  |  |  | Evitar el riesgo
Reducir el riesgo
[18 empty] | Tecnicos y tecnologos de imágenes diagnosticas Lider del area Transcriptoras recepcionista |  |  |  |  | Compartir el riesgo
Asumir el riesgo
[18 empty] | Tecnicos y tecnologos de imágenes diagnosticas Lider del area Transcriptoras recepcionista |  |  |  |  | Transferir el riesgo
[13 empty] | SI | SI
Riesgo Radiaciones ionizantes del tomografo | Solicitar a seguridad del trabajo seguimeinto a dosimetros puestos de trabajo y control de califdad plomada de puerta del tomografo | riesgo operativo | seguimeinto a dosimetrias en el area en los reportes | Riesgo enferemedad catastrafica del personal del area | moderado |  | grave |  |  |  | no tolerable |  | NO | NO | 0 |  |  | Tecnicos y tecnologos de imágenes diagnosticas Lider del area Transcriptoras recepcionista
Riesgo Radiaciones ionizantes de equipo Rx | Solicitar a seguridad del trabajo seguimeinto a dosimetros puestos de trabajo y control de califdad plomada de puerta del tomografo | riesgo operativo | seguimeinto a dosimetrias en el area en los reportes | Riesgo enferemedad catastrafica del personal del area | moderado |  | grave |  |  |  | no tolerable |  | NO | NO | 0
Note on P7: Usuario de Windows: No existe no documentado 0% Existe no documentado 50% Existe documentado 75%